## Slide 1: 省エネ＋再エネで 持続可能な低炭素社会へ
藤野純一
エネシフ、2011年5月26日
（個人の意見を示したもので
団体の意見を反映したものではない）

## Slide 2: ３１１後
稼働中の原子力発電は５４基中１８基
東京電力管内
  電力ピーク削減率１８％（4月）
  電力消費量削減率１５％（4月）
再エネ意識の高まり
節電ライフスタイル

## Slide 3: 2011年4月の電力消費の比較
  今年4月の東京電力管内のピーク時電力需要は、前年同日比※1平均で18%減、月間電力消費量は15%減となっている。（関西電力管内では、ピーク時電力需要1%減、月間電力消費0.2%減） → 東京電力管内における節電行動が電力消費削減に繋がっていることが伺える。
○ 東京電力管内のピーク時電力需要の推移（4月）
○ 関西電力管内のピーク時電力需要の推移（4月）
4月
第1週
第2週
第3週
第4週
4月
第1週
第2週
第3週
第4週
ピーク時
電力需要
約18%減
ピーク時
電力需要
約1%減
： 約230億kWh
： 約195億kWh
  月間電力消費量（図中の面積に相当）
（出典） 電力系統利用協議会資料より作成
※1 休日、祝日の電力消費特性の影響を受けないよう、曜日は合わせている。また、連休となる4月29日以降を除く。
2010年
2010年
2011年
2011年
約15%減
約0.2%減
2010年
2011年
2010年
2011年
： 約114億kWh
： 約113億kWh
  月間電力消費量（図中の面積に相当）

## Slide 4
現状の原子力発電所稼働基数および夏の予想稼働基数
  現在稼働中の原子力発電所は日本全体で18基ある。
  そのうち、今夏も運転の見込みが高いものは13基。加えて、現在定期点検中・調整運転中のものをすべて稼動させた場合は合計で24基となる。
現在稼働中
（基数）
※1 5月12日時点。
昨年秋などに定期点検を終了しており、今夏は運転の見込みが高いもの。
（今夏時点で連続運転期間が13ヶ月未満のもの）
現在、定期点検中、あるいは調整運転中で、今夏の運転に向けて判断が必要になるもの。
柏崎刈羽のように災害やトラブル等により、長期停止しており、運転再開に向けて判断が必要なもの。
（今回の震災により停止したもの、廃炉予定のものを含む）
今夏は定期検査により、運転停止となる可能性が高いもの。
（今夏時点で連続運転期間が13ヶ月を超えるもの）
今夏の稼動見込み
今夏の稼動可能性
小
大

## Slide 5: 近年ピーク時需要の大きかった2008年度の 年間365日のピーク時電力需要の比較
  中部電力管内では、電力需要が平年より多い場合でも、最大電力需要が発電容量を超過するのは年間10日程度に留まる。一方東京電力管内では、超過日数が年間62日程度と見込まれる。 （ただし、値は日ごとのピーク時刻の需要を表しているため、実際に需要超過となるのは1日のうち数時間のみ）
○ 中部電力管内のピーク時電力需要（年間365日）
○ 東京電力管内のピーク時電力需要（年間365日）
←需要の多い日 （年間365日） 需要の少ない日→
※1 日最大電力需要は、近年ピーク時需要の大きかった2008年度値のもの。また、供給予備力として日最大電力需要の10%を確保した場合の値。
※2 東京電力の発電容量は、日本エネルギー経済研究所資料による夏までの見通し。なお、値は発電端。
需要超過日数：10日/年
需要超過日数：62日/年
←需要の多い日 （年間365日） 需要の少ない日→
発電容量：2,951万kW
発電容量：5,380万kW
（出典） 電力系統利用協議会資料、日本エネルギー経済研究所資料より作成
ここから、
①ピーク対策で需要削減
②自家発電等で供給力アップ
で対応

## Slide 6: 家庭の節電対策メニュー（電力需給緊急対策本部発表）
（出典） 首相官邸 電力需給緊急対策本部（5月13日）資料より作成
※1 数値（節電効果）は、在宅世帯の日中の平均的消費電力に対する削減率の目安。（資源エネルギー庁推計）
エアコン
・冷房温度を28℃に設定
→ ▲ 10%減
・すだれ、よしずなどで窓からの日射を緩和
→ ▲ 10%減
・無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を利用
→ ▲ 50%減
冷蔵庫
テレビ
照明
温水洗浄便座
ジャー炊飯器
待機電力
・便座保温・温水オフ、タイマー節電を利用
・プラグをコンセントから抜く
→ ▲ 1%未満
・日中は消灯、夜間もなるべく照明を削減
→ ▲ 5%
・設定を強→中に変更、食品を詰め込ま ない
→ ▲2%
・省エネモードに設定、画面の輝度を下げる
→ ▲ 2%
・早朝にまとめて炊き、 冷蔵庫に保存
→ ▲ 2%
・主電源を切る、プラグを抜く
→ ▲ 2%

## Slide 7: 中部電力管内の発電容量、最大電力需要の実績値
○ 中部電力管内の発電容量及び最大電力需要の推移
  2010年度末は浜岡原発3号機が定期点検中のため、原子力の発電容量は前年比で減少する見込み
（出典） 電気事業連合会資料等より作成

## Slide 8: 中部電力－2011年度のピーク時電力需給見込み
○ 2011年度の中部電力管内におけるピーク時電力需給見込み
  浜岡原発が全て停止した場合、最大電力需要を需要平均ケースで約1万kW（0.0%）、需要最大ケースで約153万kW（4.9%）削減する必要がある。
ピーク時最大電力需要※1,2
発電容量
（出典） 電気事業連合会資料等より作成（値は発電端）
◇供給側の想定
・電源ごとの発電容量は2009年度と同一、ただし武豊火力発電3号機（37.5万kW）を再稼働※3
◇需要側の想定
・需要平均ケース：過去5年の最大電力需要の平均値（2,683万kW）＋供給予備率10%
・需要最大ケース：過去5年の最大電力需要の最大値（2,821万kW：2008年度値） ＋供給予備率10%
必要節電量：約1万kW（0.0%）
約2,951万kW
（需要平均ケース）
約3,301万kW
（原発あり）
約2,950万kW
（原発なし）
約3,104万kW
（需要最大ケース）
必要節電量：約153万kW（4.9%）
水力
火力
新エネ
原子力
供給予備力
業務
産業
家庭
供給予備力
業務
産業
家庭
水力
火力
新エネ
※1 供給予備率として10%を上積み。 中部電力 水野社長会見よりhttp://www.sankeibiz.jp/business/news/110509/bsd1105091910016-n2.htm （以下引用） 「夏から冬について、供給予備率があるが、これについて、どういう風に見ればいいか。安定供給するためには８～１０％が必要になる。」
※2 最大電力需要の部門別内訳の算出については参考1を参照。
※3 2011年5月10日読売新聞より 「中部電力は、菅首相による浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の全面停止の要請を受諾し、不足分の電力を賄うため、休止中の武豊火力発電所（愛知県武豊町）３号機の運転を再開する。 」
（万kW）

## Slide 9: 参考1） 中部電力管内の部門別ピーク電力需要割合の推計
  ① 中部電力管内の年平均電力需要を算出（電気事業連合会資料より）
  中部電力管内における年平均値に対するピーク時電力需要増加率を推計
  部門別のピーク時電力需要増加率は東京電力管内と同一と仮定し、中部管内のピーク時電力需要を推計
②東京電力管内の電力需要の比較
年平均
ピーク時
（出典） 電気事業連合会、三菱総合研究所資料より作成、値はすべて2008年度値にて代表
業務
産業
家庭
業務
産業
家庭
① 中部電力管内の年平均電力需要
③ 中部電力管内のピーク時電力需要
業務
産業
家庭
業務
産業
家庭

## Slide 10: 参考2） 部門ごとのピーク日負荷曲線および必要節電量内訳
  需要超過分をピーク時電力需要量に応じて各部門に配分し、部門ごとの必要節電量を算出。
  需要平均ケースでは必要節電量は僅かだが、需要最大ケースでは全部門合計で約140万kW（需要端）節電する必要がある。
需要最大ケース
（▲4.9%）
需要平均ケース
（▲0.0%）
家庭
業務
産業
1.0
140.7
※値は需要端
※値は発電端
○ 部門ごとの必要節電量内訳（ピーク時刻）
発電容量
（約2,950万kW）
  東京電力管内のピーク日における総電力需要の推移をもとに、中部電力管内のピーク日電力負荷曲線を推計。（図は需要最大ケースの電力負荷曲線）
  10時～15時の間、電力需要が発電容量を超過する可能性がある。
○ ピーク日における電力負荷曲線（概算値）
（イメージ図）
（出典） 電気事業連合会、三菱総合研究所資料より作成

## Slide 11: 部門ごとの節電対策の効果
  需要平均ケースでは、何らか一つの節電対策を講じることで必要節電量を満たすことが可能。 一方需要最大ケースでは、複数（2～3）の対策を講じる必要がある。
※1 節電対策の効果は、日本エネルギー経済研究所「夏期における家庭の節電対策と消費電力抑制効果について」より引用。ただし元の数値は東京電力管内のものであるため、契約世帯あたりの節電効果に中部電力の契約世帯数を乗じることで算出。
※2 節電対策の効果は、日本エネルギー経済研究所「夏期におけるオフィス・商業ビル等の節電対策と消費電力抑制効果について」より引用。ただし元の数値は東京電力管内のものであるため、業務部門の電力消費量に応じて中部電力管内の値に換算。
※3 節電効果は地域、その年の気候条件等によって変動するが、今回は簡略化のため考慮していない。
※4 値はすべて需要端。なお部門ごとの必要削減量はピーク時電力消費量に応じて均等に配分している。
○ 家庭部門における節電対策の効果※1,3
○ 事務所・ビルにおける節電対策の効果※2,3

## Slide 12: 中部電力管内の電力供給に関する2012年度以降の計画
○ 上越火力発電所 開発スケジュール
※1 朝日新聞2011年5月9日 中部電、上越火力の運転前倒し検討 １２年夏需要に備え 「２番目として１３年１月に運転を始める設備（５９．５万キロワット）について、半年程度前倒しして動かし、１２年夏の電力需要のピークに間に合わせる。 」
  大規模なものとして、2012年度より上越火力発電所（出力119万kW×２基）が運転開始の予定。 予定通り進めば、浜岡原発停止分の電力の大部分をカバーすることが可能と考えられる。
  また、２０１２年の夏需要に備え、上越火力１号機第２軸（当初2013年1月運転開始予定）の運転を半年程度前倒しすることを検討中※1。
（出典）経済産業省 平成22年度電力供給計画の概要について
 |  | 出力 | 着工年月 | 運転開始年月 | 備考
上越1号系列 | 第1軸 | 59．5万kW | 2007年3月 | 2012年7月 | LNG
 | 第2軸 | 59．5万kW |  | 2013年1月 | 
上越2号系列 | 第1軸 | 59．5万kW | 2008年4月 | 2013年7月 | LNG
 | 第2軸 | 59．5万kW | 2010年2月 | 2014年5月 | 

## Slide 13: ３１１前の中長期シナリオ

## Slide 14
再生可能エネルギー 17%
ベースライン排出量570億トン
ブルーマップ(*)排出量140億トン
世界CO2排出量 10億トン
＊ ブルーマップシナリオ＝世界半減シナリオ
430億トンの削減の内訳
国際エネルギー機関のエネルギー技術見通し（ETP2010）では、2050年の排出量を現状の半減を達成するために、ベースラインシナリオ（エネルギー対策や気候変動対策が新たに導入されないシナリオ）の排出量から430億トンの削減が必要とされている。その内訳は、エネルギー供給側の対策による削減が約4割、エネルギー需要側の対策が約6割となっており、需要側の削減対策の重要性が示されている。
2050年エネルギー技術見通し・国際エネルギー機関（IEA）
●世界CO2排出量
430億トン
出典：IEA ”Energy Technology Perspective 2010”
出典：IEA ”Energy Technology Perspective 2010”より作成
（19%）… 発電、精製、合成燃料、高炉、セメント炉、産業CHPなど
（17%） … 風力、太陽光、太陽熱、地熱など
（6%）
（5%） … 燃料転換、石炭火力、ガス火力、バイオマス・廃棄物など
（15%） … 電気自動車、燃料電池、産業燃料転換、輸送用バイオ燃料など
（38%） … 革新的製造プロセス、高効率空調、高効率給湯、モーダルシフト、電気自動車など
CCS
再生可能エネルギー
原子力
発電所の効率改善等
最終消費部門の燃料転換
最終消費部門の効率改善
燃料の燃焼効率改善
電力の消費効率改善
電気自動車
その他の電化
燃料電池
その他の燃料転換
CCS・産業
発電所の効率改善
・燃料転換
原子力
再生可能エネルギー
CCS・発電
エネルギー供給側
の対策
エネルギー需要側
の対策

## Slide 15
1900年～2050年 我が国の排出経路
2050年80%削減はこれまでの延長線上にない社会。2020年・2030年の中期目標は80%削減を見据えた目標であることが必要で戦略的に進めるのが肝要。
15
中長期目標～まだ誰も見たことがない社会への挑戦～
石油危機
高度成長期
バブル景気
Ⅱ.中長ロードマップとは
リーマン
ショック
GDPと温室効果ガス coupling ⇒ decoupling へ
Notes: 15

## Slide 16
中長期ロードマップ検討のスケジュール
国内動向
諸外国・国際的動向
● （12月） COP15（デンマーク コペンハーゲン）
● （8月） ラクイラサミット 先進国80%削減合意
2009
2010
2011
● （9月） 中国能源研究所 「中国2050年低炭素発展への道」
（9月） 2020年 ▲25%削減目標発表
（12～3月） 中長期ロードマップ検討会
（3月） 中長期ロードマップ 環境大臣試案
（4月～12月）
・中央環境審議会 中長期ロードマップ
小委員会 （20名19回）※
・中長期ロードマップワーキングループ
（101名，49回）
※ （12/28）中長期ロードマップ（中間整理）を中環審地球部会に報告
● （12月） 韓国 「低炭素グリーン成長基本法」
● （4月） 欧州再生可能エネルギー協議会
「Re-thinking 2050」
● （12月） COP16（メキシコ カンクン）
● （7月） 独 「Energieziel 2050」
● （4月） 欧州気候基金 「ROADMAP 2050」
● （7月） 英国 「イギリス低炭素移行計画」
16
2012
2013
2008
● （12月） COP17（南ア ダーバン）
京都議定書 第１約束期間
新しい枠組
● （11月） EU 「Energy 2020」
年度
Ⅱ.中長期ロードマップとは

## Slide 17
2010年度は4月～12月にかけ、各分野の100名を越える専門家によって検討。
ものづくり
WG
座長 藤井良弘
（上智大学）
住宅･建築物WG
座長 村上周三
（建築研究所）
自動車
WG
座長 大聖泰弘
（早稲田大学）
【 技 術 】
【社会／経済】
【 人 】
産業
業務
家庭
運輸
エネルギー供給
【温室効果ガス】
エネルギー
供給WG
座長 大塚直
（早稲田大学）
マクロフレーム
WG
コミュニケーション・
マーケティングWG
座長 安井 至
（製品評価技術基盤機構）
座長 枝廣淳子
（ジャパン・フォー・サステナビリティ）
地域づくりWG
座長 屋井鉄雄
（東京工業大学）
17
（101名，49回）
中朝目標達成のための対策・施策に関する専門的・技術的観点からの検討
中央環境審議会 地球環境部会中長期ロードマップ小委員会
地球温暖化対策に係る中長期ロードマップに関するワーキングループ
Ⅱ.中長期ロードマップとは
多くの専門家によって検討
発電起源CO2
の転嫁

## Slide 18
2005年／2050年 最終消費部門排出構造
・2050年80%削減社会では、産業部門の高温熱需要と運輸部門の遠距離物流において化石燃料を優先的・戦略的に活用。
・民生部門、電力部門、乗用車や近距離物流はゼロエミッション化が必要。
出典：脱温暖化2050プロジェクトスナップショットモデルの試算結果より作成
（※2050年80％削減を実現した場合に、あり得るシナリオの一つとして試算）
ゼロエミッション化
運輸部門の遠距離物流
産業部門の高温熱需要
2050年のエネルギー消費構造・CO2排出構造
18
Ⅲ. 2050年80%って、どんな社会？
４割減
1990年比
▲8割
電力部門
乗用車・近距離物流
民生部門
省エネが
第一ポイント
エネルギーの低炭素化が
第二ポイント

## Slide 19
・ 2005年比 太陽光発電 24～35倍、
風力発電 10倍、地熱発電 3倍
・ 再生可能エネルギーが一次エネルギー供給に占める割合 10%～12%
・安全の確保を大前提とした原子力の利用拡大（現状より９基新増設）
・全ての最終消費部門において効率改善・燃料転換が行われ、石油の消費量は大幅に低下
・天然ガスへのシフトを進めることで石炭火力発電による発電が減少し、石炭の消費量が低下
・最大で1基の石炭火力発電に設置
（▲２５％ケース）
施策の効果の定量的な検証、低炭素技術の供給体制、施策の実施に伴う追加的な負担発生の有無などについては、更に検討を深めていく予定。
削減目標の達成のために導入される対策は？
原子力
新エネ等
化石
燃料
CCS
＜供給部門の姿＞
石炭
石油
ガス
Ⅳ. 2020年目標達成のためは･･･
19

## Slide 20
20
削減目標の達成のために導入される対策は？
関係者ヒアリング結果を十分にとりいれた専門家WGの検討で、既存の導入が見込まれる対策技術の積み上げにより削減目標達成は可能であると結論。
・新築住宅・新築建築物の全てが高断熱･省エネ化
・高効率給湯器 世帯普及率 5～7割
・ビルエネルギー計測制御システム 普及率 3～4割
・太陽光発電の世帯普及率 1～2割
・世界最先端の技術（BAT）の着実な普及
・燃料の天然ガスへの転換
＜需要部門の姿＞
・自然冷媒を利用した冷凍機の普及など
・乗用車燃費4～5割改善
（保有ベース、次世代自動車含む）
・次世代自動車 新車販売のうち最大で2台に1台
・カーシェアリング利用率 都市部人口の0.3～1%
・エコドライブ実践率 2～3割
産業
運輸
非エネ
業務
家庭
Ⅳ. 2020年目標達成のためには･･･

## Slide 21
原子力発電は、設備利用率85%（1990年以降の平均75%）、2020年までに9基の新増設 （現在建設中の２基を含む）案をとりいれている。
新増設１基増が約500万t-CO2削減、設備利用率１％増は約300万t-CO2削減に相当。
・設備利用率 85%
・新増設 9基
・総量 6,143万kW
・設備利用率 75%
・新増設 9基
・総量 6,143万kW
・設備利用率 85%
・新増設 2基
・総量 5,160万kW
・設備利用率 75%
・新増設 2基
・総量 5,160万kW
2020年
＋3,000万t-CO2
（90年比 2.4%相当）
＋6,600万t-CO2
（90年比 5.2%相当）
●長期エネルギー需給見通し等における原子力発電見通し
(＊)凡例の年号は総合資源エネルギー調査会における長期のエネルギー
需給見通しの策定した年を示す。
●原子力発電の設備利用率の推移
(＊)
【▲25%ケースの場合】
21
・設備利用率 66%
・4,885万kW
2009年
9,800万t-CO2
（90年比 7.8%相当）
＋4,000万t-CO2
（90年比 3.2%相当）
●原子力発電の新増設計画とCO2排出量の関係
設備利用率75%、新増設2基にとどまると、
排出量は6,600万トン増加
＝1990年排出量の5.2%相当
（４）計画自体のリスクヘッジの必要性（例：原子力発電）
原子力発電所の新増設計画や設備利用率変動の影響は大。
Ⅳ. 2020年目標達成のためには･･･

## Slide 22
（普及台数）
（設置世帯数）
（３）住宅
2050年 住宅のゼロエミッション化（ストック平均）に向けた対策・施策
22
省エネ住宅
エアコン
高効率給湯器
2020
2050
10%
2005
0%
100
70万台
太陽光発電
（新築に占める割合）
義務化基準相当
推奨基準相当
（ストック平均効率）
※1 電気HP給湯器、潜熱回収型給湯器、燃料電池コジェネの合計。世帯当たり給湯量の差を考慮に入れた場合。
※2 自然循環型太陽熱温水器(集熱面積3m2）として換算した場合。
ゼロエミッション
住宅
（ストック平均）
 総合的な環境基本性能基準の設定・義務化
 省エネ住宅・ゼロエミ住宅に対する経済的支援（新築・改築）
 中小工務店の技術力向上支援
 CO2削減実績の見える化と開示
 ライフスタイルの低炭素化の推進支援
現状・対策・目標
主な施策
＜導入すべき対策＞（一部を抜粋）
＜将来の姿＞
＜現状の姿＞
出典：住宅・建築物WG資料より作成
Ⅴ. 低炭素社会を分野別に見ると
167（冷）・156（暖）
2,200～3,000万台※1
650～1,000万戸
（普及台数）
太陽熱温水器
350万台
450～1,000万台※2
30万戸
計 100%
（うち推奨基準 20～30%）

## Slide 23
・ 機器性能等を含めた総合的な基準に見直した上で、2020年までに新築住宅の全てに省エネ基準を義務化
・より上位の性能に誘導するため最新の省エネ基準を上回る推奨基準を策定し導入を推進
・既存住宅の改修を推進
2020年 民生部門の想定（１）
住宅の省エネ性能
対策技術
導入量
23
新築住宅における
義務化基準以上の割合
旧基準
（昭和55年基準）以前
旧基準基準
（昭和55年）
新基準
（平成4年基準）
次世代基準
（平成11年基準）
新たに想定した省エネ基準（推奨基準）
冷暖房エネルギー消費指数
旧基準以前を1とした時の
年間の冷暖房エネルギー消費量の水準
24%改善
24%改善
32%改善
20%改善
新築（フロー）
・導入量等の数字は試算における想定を示したもの
・2005年は次世代基準の導入割合。2020年以降は、AIM試算上、次世代基準相当として試算。
推奨基準（▲15%ｹｰｽの水準）
義務化基準
2020年までに義務化基準以上で100%
▲25%ｹｰｽの水準
▲20%ｹｰｽの水準
ストック住宅戸数 ［万戸］
既存：2005年時点に存在したもの
新築：それ以降に新築したもの
改修：それ以降に改修したもの
▲15%ｹｰｽ
▲20%ｹｰｽ
▲25%ｹｰｽ
2020年 削減量 160～240万トンCO2 追加投資額 10～20兆円

## Slide 24
2020年▲15％～▲25%を実現するための追加的な投資額は年平均６～１０兆円。この費用を社会全体で支出しなければ対策導入が進まず目標達成が困難だが、それだけの新市場の創出も意味する。
【削減目標に応じた追加投資額】
24
（５）削減目標の達成に必要な投資額は？
追加投資額（兆円／年）
・低炭素製品を選択した消費者と当該製品を製造した企業が報われる施策が求められる。
・グリーン・イノベーションへつながる投資であることから積極的に進めていく事が必要。
○ロードマップ小委員会での意見
年間６～10兆円を社会全体
で支出することが必要
Ⅳ. 2020年目標達成のためには･･･
グリーン
市場創出
グリーン成長

## Slide 25
気候安定化対策のための追加投資額は、エネルギー費用の節約効果により、日本全体としては2020年までに追加投資額の半分、2030年までに追加投資額に匹敵する金額が回収可能。初期費用をどのように分担し、どのような仕組みで費用の回収を速やかに行っていくかについて更なる検討が必要。
25
（６）低炭素投資に伴う省エネメリットはどの程度？
・省エネ以外の副次的効果も併せてこの数字を評価する必要がある。
・企業にとって、10、20年先の省エネメリットを考慮して投資計画を立てることは実態と合致しない。
・気候変動の影響は時間的遅れが生じることから、投資した現世代が恩恵を受けるとは限らない。
○ロードマップ小委員会での意見
2010
2015
2020
2025
2030
省エネ技術
による削減量
省エネ投資によるエネ削減費用
約35～49兆円
追加投資
(2011-2020年累積）
長期的には回収できる。
費用分担、回収の仕組みが知恵の出しどころ。
費用（兆円）
-35
-42
-49
-34
-41
-49
58
78
97
-150
-100
-50
0
50
100
150
▲
15%
▲
20%
▲
25%
費用（兆円）
-
'20,
累積）
追加投資
（'11-'20 累積）
エネ削減費用
（'11-'20 累積）
エネ削減費用
（'21-'30 累積）
約34～49兆円
Ⅳ. 2020年目標達成のためには･･･
2012年
導入技術
【温暖化対策への追加投資額とエネルギー削減費用の関係】
2020年までの
省エネ投資

## Slide 26: ３１１以後の中長期シナリオ

## Slide 27
前提の変化
○ 福島第一 ６基停止
○ 福島第二 ４基停止
○ 新設９基 → ２基
○ 設備利用率 85% → 80%
８
CO2排出量増加の可能性(※)
原子力発電の稼動見通しの変化によるCO2排出量増加の可能性
  福島原発の稼動停止や新設基数の低減（９基→２基）に伴ないCO2排出量は1990年比で８％程度増加する見通し。

## Slide 28
再生可能エネルギー買取価格および発電コスト
※1 ディスカウントレート3%として試算
※2 発電コストは一般的な償却年数をもとに試算
（円/kWh）
○日本における再生可能エネルギーの発電コスト
（出典）資源エネルギー庁 第８回買取制度小委員会説明資料 「再生可能エネルギーの全量買取制度における詳細制度設計について」
 | 太陽光（屋根用） | 太陽光 （その他） | 風力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 廃棄物
ドイツ | 32.2～ 42.9円 | 31.5～ 33.0円 | 11.8円 | 9.9～ 16.5円 | 13.5～20.6円 | 7.9～ 29.2円 | 
スペイン | 38.4～43.0円 | 34.5円 | 10.2円 | 10.8円 | 9.5円 | 7.4～ 22.1円 | 5.3～ 9.4円
イギリス | 41.0～57.8円 | 41.0円 | 6.3～ 48.3円 | 6.3～ 27.9円 |  | 12.6～ 16.1円 | 
イタリア | 54 .9～61.1円 | 45.0 ～49.9円 | 39円 | 28.6円 | 26.0円 | 36.4円 | 
フランス | 57.2～ 75.4円 | 35.9～ 45.8円 | 10.7円 | 8.6～ 11.1円 | 15.6～ 19.5円 | 6.4～ 18.2円 | 5.9～ 6.9円
EU平均 | 58円 | 36.4円 | 13.1円 | 12.1円 | 14.8円 | 14.3円 | 
※1 売電価格：系統に流れる余剰電力分に支払われる料金のうちの電力価値相当分
※2 1ユーロ＝130円、1ポンド＝140円で換算
○各国の再生可能エネルギーの買取価格
  各国の再生可能エネルギー買取価格は、太陽光発電については50円前後、太陽光発電以外は10～20円前後となっている。

## Slide 29
風力
バイオマス
太陽エネルギー
水力
地熱
ドイツにおける再生可能エネルギー部門の雇用数
公的資本の研究/当局
雇用数
雇用数
雇用数
雇用数
2009年,2010年の数字は速報値 四捨五入により合計値に誤差あり。
出典：「Renewable energy sources 2010」
ドイツ連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)のために再生可能エネルギー源 統計作業部会（AGEE-Stat）の算出したデータより（2011年3月23日公表）

## Slide 30: 各電力会社の電力需給情報の公開状況
  節電対策を検討するにあたって、日・時刻ごとの発電容量、電力需要を種別（電源種、需要用途種等）に把握する必要があるが、いずれのデータについても各電力会社は一次データを公表していない。
  東京電力は震災後の電力需給逼迫を受け、電力負荷曲線を逐次公開している。ただし需要用途別等の内訳は公開されていない。
 | 東京電力 （括弧内は震災前） | 中部電力 | 全国 （電気事業連合会）
発電容量（日・時刻別） （kW） | （×） → △ | × | ×
 | ピーク時供給力を毎日公開 （電源種別内訳は不明） | 年度末総量のみ公開 | 年度末総量のみ公開
電力需要（日・時刻別） （kW） | （×） → △ | × | ×
 | 震災後、電力負荷曲線を逐次公開。（需要用途ごとの内訳は不明） | 年間の最大電力（ピーク時）の総量のみ公開 | 年間の最大電力（ピーク時）の総量のみ公開
年間・期間電力需給 （総発電量、総販売量等） （kWh） | △ | △ | △
 | 発電量、販売電力量の年度推移を公開 | 発電量、販売電力量の年度推移を公開 | 毎月、需要種別の電力消費量を公開（電力需要実績）
（電力価格） | ○ | ○ | ×
 | 契約種ごとに電力単価表を公開 | 契約種ごとに電力単価表を公開 | 
 | ○：日時・種別（発電種、需要用途等）両方のデータを公開 △：日時・種別（発電種、需要用途等）いずれかのデータを公開 ×：当該データを公開していない |  | 
○電力会社別の情報公開状況
（出典） 各社ホームページより作成

## Slide 31
2005年／2050年 最終消費部門排出構造
・2050年80%削減社会では、産業部門の高温熱需要と運輸部門の遠距離物流において化石燃料を優先的・戦略的に活用。
・民生部門、電力部門、乗用車や近距離物流はゼロエミッション化が必要。
出典：脱温暖化2050プロジェクトスナップショットモデルの試算結果より作成
（※2050年80％削減を実現した場合に、あり得るシナリオの一つとして試算）
ゼロエミッション化
運輸部門の遠距離物流
産業部門の高温熱需要
2050年のエネルギー消費構造・CO2排出構造
31
Ⅲ. 2050年80%って、どんな社会？
４割減
1990年比
▲8割
電力部門
乗用車・近距離物流
民生部門
省エネが
第一ポイント
エネルギーの低炭素化が
第二ポイント

## Slide 32: 持続可能な低炭素社会に向けて
まずは省エネで必要量を減らす＋需要側対策のビジネスを活性化させる
再エネ導入のルール［FIT・再エネの系統への優先接続など］を整える。地域の関与を高める投資環境を整える。
IT等によるデータの収集・活用により電力需給の予測精度を高め柔軟な料金制度を導入する。

## Slide 33: 参考資料

## Slide 34: 主要国における固定価格買取制度 （ドイツ）
制度開始年：1991年（電力供給法に基づき、一定比率での買取義務化）
2000年：再生可能エネルギー法（EEG）施行により、系統連系と固定価格買取義務化
2004年：改正EEGにより、エネルギー源別買取価格を設定。大規模需要家に対する負担減免措置の恒久化。
2009年：改正EEGにより、買取価格改定。太陽光発電の自家消費分も追加
2010年：改正EEGにより、新規太陽光発電の買取価格引き上げ
対象エネルギー種
  太陽光、風力、水力（5,000kW未満）、地熱、バイオマス（20,000kW未満、コジェネ設備はCHP法のFIT対象） 、波力、潮力、海洋温度差、潮流エネルギー 、埋立ガス、下水ガス、鉱山ガス
買取義務対象者：系統運用者（系統連携含む）
買取期間：期間は20年間（既設水力の増量分のみ15年間）
買取対象電力：系統への送電量全量買取（新規太陽光発電を除く）
※ただし、一定条件を満たす新規太陽光の自家消費分については、計測を条件に対象。
優先接続・優先給電：あり
制度概要
主務官庁：連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMU）
※最終的な決定主体は連邦議会
価格設定の手順：
エネルギー種別の標準的な設備の発電コストを算出し、その結果に基づいて、新規設備に適用する買取価格を設定（原則は投資回収率７％）。
価格の見直し：
法令上、見直し時期に関する明確な規定なし（太陽光を除く）。
2009年以降の導入量の急増を受け、緊急的に買取価格の引き下げを実施。
太陽光発電については、2009年以降、前年度の導入量実績に応じて、規定のしきい値と比較して、適用する買取価格低減率を調整する仕組みを導入。
価格の設定と見直し手続
＜2010年10月新規稼働設備の買取価格＞
注1：運開から5年間は全設備に第1ステージの買取価格を適用。その後は設備稼動率に応じて第2ステージの買取価格に順次移行。洋上風力については、第1ステージの適用期間が原則12年間
注2：バイオマスについては、ピュアバイオマスやガス化などの条件に応じて、買取価格が増額
注3：埋立・下水ガスは、革新的技術利用に応じて買取価格が増額
（ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWh） ※一部を抜粋
エネルギー源別、設備容量別、設備稼働年別に、発電原価を考慮して、細かく買取価格を設定

## Slide 35: 主要国における固定価格買取制度 （スペイン）
制度開始年：1994年（国家電力市場再編法に基づき、再エネ種別の買取価格を規定）
1997年：電気事業法施行により、57万kW以下の再エネ発電設備の優先アクセスを規定
1998年：Royal Decree2818/1998により、エネルギー源別買取価格の算出方法を規定
2004年： Royal Decree436/2004により、買取価格の算出方法を改定
2007年： Royal Decree1578/2008により、新規太陽光発電の買取価格改定、年間上限枠の設定。
対象エネルギー種 （10万kW以下、年間の容量制限も導入）
  太陽光、太陽熱、風力（陸上・洋上）、水力、地熱、バイオマス、バイオガス、一般固形廃棄物、その他廃棄物、廃棄物混焼、潮力、海洋熱、海流エネルギー 、高温岩体
  廃棄物削減処理施設（養豚業のプリン体、泥など）、コジェネ（天然ガスなど）、産業廃棄物
買取義務対象者：配電系統運用者
買取期間：期間は特に制限なし
  ※太陽光のみ28年間。その他は一定期間経過すると買取価格を減額。
買取対象電力：系統への送電量全量買取
※2011年1月時点で、小規模設備の自家消費分もネットメータリングの対象とする制度設計を検討中。
優先接続・優先給電：あり
制度概要
主務官庁：経済・観光・商業省 ※検討段階においては、スペイン省エネルギー多様化研究所（IDAE）も参加
価格設定の手順：
「標準的な条件」の参照設備（パラメーター）を設定し、それに基づいて買取価格を設定。
（FIT：利益率７～８％、FIP：バイオマス、バイオガス、太陽熱発電→利益率7～11％、風力、太陽光発電→利益率5～9％）
価格の見直し：
法令に規定あり。定められたエネルギー源別の累積導入量の上限に達したエネルギー源の買取価格を見直すことが法令で規定。併せて、定期的な（４年ごと）見直しも規定されている。
太陽光については、大幅な設置コスト低減を受けて、緊急的に2011年以降の新規設備の買取価格を引き下げ。
価格の設定と見直し手続
※斜体字は非再生可能エネルギー源
＜2010年に適用される買取価格＞
（ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWh） ※一部を抜粋
注1：需給バランス用のインセンティブ価格を含む
上記以外にも、CHP、自家発、廃棄物発電等に対する買取価格の設定有り
注2：2010年第4四半期の募集時の買取価格
※価格は消費者物価指数（CPI）に連動して変動

## Slide 36: 主要国における固定価格買取制度 （イギリス）
制度開始年：2010年4月（電力法及び関連政令により、小規模発電設備対象のFIT導入）
※RPS制度と併用。RPS制度は2002年度より導入。
対象エネルギー種
（50kW以下はFIT、50～5,000kWはFITかRPSかの選択可能。5,000kW超えはRPS対象）
  太陽光、風力、水力、バイオマス、バイオガス
  家庭用コジェネ（2kW以下）
買取義務対象者：電力小売事業者
買取期間：太陽光25年間、その他20年間（ただし、CHPは10年間）
買取対象電力：発電量の全量買取
※系統への送電量に加えて、自家発自家消費分についても固定価格を受け取ることが可能。
優先接続・優先給電：なし。接続は全電源が先着順。給電は再エネの入札価格が低いため、事実上優先給電扱い。
制度概要
主務官庁：エネルギー・気候変動省（DECC）
価格設定の手順：
設置条件の良い発電設備の投資収益率が実質ベースで5～8％となるような買取価格を設定。
価格の見直し：
RPSと同じタイミングで、定期的な制度レビューを実施する方針。
当初は2013年、その後は5年ごとにレビュー予定であったが、2010年の歳出見直しを受けて、2011年末までにレビューを実施することとなった。
価格の設定と見直し手続
※斜体字は非再生可能エネルギー源
※翌年度以降、小売物価指数に連動して発電価格を変更
※上記に加え、規定の売電価格（3ペンス/kWh）での売電を保証
＜2010年に適用される発電価格＞
（ペンス/kWh）

## Slide 37: 主要国における固定価格買取制度 （フランス）
制度開始年：2001年（電力自由化法により、FIT導入）
2001年以降：順次、エネルギー種別の買取価格を設定
2005年：エネルギー政策基本法により、風力発電の設備上限撤廃。
2005.7以降は原則、指定の開発区域内のプロジェクトのみFIT対象として認可
2006 年：新規太陽光発電の買取価格改定
2010年1月、9月：新規太陽光発電の買取価格改定
対象エネルギー種
（1.2万kW以下。但し、特定地域の風力は上限なし。）
  太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、バイオガス、メタンガス化、一般固形廃棄物、海洋エネルギー（波力、潮力等）
  コジェネ
買取義務対象者：フランス電力会社（EdF）※、地方配電事業者
※2008年1月以降は100％配電子会社のeRDF社
買取期間：太陽光・水力・洋上風力20年間、その他15年間
買取対象電力：系統への送電量全量買取
優先接続・優先給電：なし。ただし、再エネの接続容量を10年間確保。給電は系統連系の順番を考慮。
制度概要
主務官庁：エコロジー・エネルギー・持続可能な開発・海洋省（MEDD）
価格設定の手順：
MEDDが案を作成し、エネルギー規制委員会（CER）の意見を聞いた上で、設定。
価格の見直し：
法令上、見直し時期に関する明確な規定なし。
2009年12月、2010年1 月に、バイオマス混焼及び太陽光の新規設備に適用する新たな買取価格を設定。
設備の立地条件によって買取価格を差異化することに主眼を置いた制度設計
※2011 年3 月現在、四半期ごとの太陽光の導入量実績に応じて、価格低減する制度改正案を検討中
価格の設定と見直し手続
※斜体字は非再生可能エネルギー源
（ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWh）
＜2010年9月時点の買取価格［本土］＞
注1：立地点の日射条件により価格調整
注2：11年目以降の買取価格は年間稼動時間によって決定
注3：水力は出力規模に応じ最大2.5ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWh、地熱はｴﾈﾙｷﾞｰ効率に応じ最大3ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWhのﾎﾞｰﾅｽ
注4：ﾊﾞｲｵﾏｽ、動物性廃棄物は、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率に応じ最大13ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWh、ﾊﾞｲｵｶﾞｽ・ﾒﾀﾝｶﾞｽ化は技術種類に応じ最大5ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWhのﾎﾞｰﾅｽ
注5：一般固形廃棄物は、ｴﾈﾙｷﾞｰ効率に応じ最大0.3ﾕｰﾛｾﾝﾄ/kWhのﾎﾞｰﾅｽ

## Slide 38: 我が国の化石燃料の輸入額の推移
  我が国の化石燃料の輸入額は増加の一途。
  2008年の総輸入額（＝国内資金流出額）は約23兆円。 輸入総額（約72兆円）の約3割、GDP比で約5％相当。
5.1
6.5
8.6
8.0
8.3
8.4
10.3
15.1
17.0
20.6
23.1
1.0%
1.3%
1.7%
1.6%
1.7%
1.7%
2.1%
3.0%
3.3%
4.0%
4.6%
0
5
10
15
20
25
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0%
1%
2%
3%
4%
5%
石炭、原油、LNGなどの化石燃料輸入額（兆円）
化石燃料輸入額がＧＤＰ（名目）に占める割合（％）
（財務省貿易統計より集計。
ナフサ、潤滑油など、非エネルギー用途
と考えられる燃料は除く）
化石燃料価格が上昇しなければ輸入額は6兆円
化石燃料価格の上昇により17兆円支払額が増加

## Slide 39
8万人都市 Ｖａｘｊｏ（スウェーデン）
毎年3千人の人口増の森林・林業都市
ー実績・形・体制ー
2030年までに「化石燃料ゼロ」都市へ
毎年２００の職場が生まれ、１年後も半数が残る
24

## Slide 40
（実績）GDPは伸ばし、CO2は下げている
GDP Vaxjo
GDP Sweden
CO2 Sweden
CO2 Vaxjo
注：欧州上位8か国はほぼ同様の傾向

## Slide 41
工業的手法、濡れても接着できる合板技術
など大学、市、工務店で共同開発
（産業） 森林・林業・建設業＋大学、多国籍企業の販売拠点、
世界中からの視察
高層木造住宅の研究開発
リンネ大学
＊
＊
＊